Документ предоставлен КонсультантПлюс

- КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ

от 22 ноября 2022 г. N 78/13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ОТ 20.10.2020 N 44/22-Т "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ ОАО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ"

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 5 ноября 2020 года N 541 "О Комитете Республики Коми по тарифам", решением Правления Комитета Республики Коми по тарифам (протокол от 20 ноября 2022 года N 80) приказываю:

1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20.10.2020 N 44/22-Т "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения" следующее изменение:

приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г.

И.о. председателя

А.ТЮРНИНА

- Приложение

к Приказу

Комитета

Республики Коми

по тарифам

от 22 ноября 2022 г. N 78/13

"Приложение

к Приказу

Министерства энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства и тарифов

Республики Коми

от 20 октября 2020 г. N 44/22-Т

- Раздел 1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ОАО "Сыктывкарский Водоканал", 167001, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51 |
| --- | --- |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Комитет Республики Коми по тарифам Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
| Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 167610, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 Администрация муниципального образования сельского поселения "Выльгорт" 168220, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 72 |
| Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Руденко Ольга Сергеевна, тел. 8 (8212) 31-19-60, rudenko_os@svkkomi.ru |

- 1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

- 1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические показатели <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2019 - 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | % | 0,00 | 0,00 |
| 2 | доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | % | 0,20 | 0,00 |
| 3 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,57 | 0,00 |
| 4 | доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12,00 | 18,18% |
| 5 | удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды | кВт.ч/тыс. куб.м | 0,00 | 131,00 |
| 6 | удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды | кВт.ч/тыс. куб.м | 381,83 | 437,00 |

--------------------------------

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641".

- 1.1.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические показатели <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2019 - 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,00 | 0,00 |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 0,00 | 0,00 |
| 4 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения | ед./км | 2,82 | 0,00 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт.ч/тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 |
| 6 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт.ч/тыс. куб.м | 0,000 | 0,000 |

--------------------------------

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| п/п | Мероприятия | Описание мероприятий | Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы холодного водоснабжения | Обоснование необходимости выполнения мероприятий | Надежность, бесперебойность поставки ресурса, энергоэффективность |  | Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Описание | до реализации проекта | после реализации проекта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Реконструкция водовода от ВНС-II подъема в м. Красная гора до ул. Петрозаводская | ПСД и реконструкция участка водопроводной сети от дюкерной камеры 14-3-48 ул. Микушева до камеры 14-2-1 по ул. Петрозаводская D сущ - 800 мм, сталь, L - 956,00 п.м; D проект - 630 мм, ПЭ, L - определить проектом | г. Сыктывкар, ул. Микушева - ул. Петрозаводская | Снижение уровня износа сети, повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Данный водовод исполнен в однотрубном исполнении. Снабжает водой всех потребителей мкр. Орбита, пос. Верхний и Нижний Чов, ЦВК. Находится в аварийном состоянии | сталь | ПНД | 25 000,00 |
| 2. | Реконструкция существующих водопроводных сетей | ПСД и реконструкция существующих водопроводных сетей D проект - 32 - 300 мм, ПЭ, L - 550 п.м (ориентировочно, коррект. по проекту) | г. Сыктывкар и с. Выльгорт | Снижение уровня износа сети, повышение надежности и бесперебойности водоснабжения | сталь | ПНД | 43 409,00 |
| 3. | Модернизация насосной станции I подъема | Оптимизация режимов работы насосной станции, сокращения расходов на электроэнергию | г. Сыктывкар, ВНС-1 м. Алешино, 1/2 | Повышение надежности и энергоэффективности систем водоснабжения. Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы, Программы энергосбережения на 2021 - 2023 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго" Назначение мероприятия - оптимизация режимов работы насосной станции, сокращения расходов на электроэнергию | Среднемесячный расход электроэнергии 219,35 тыс. кВт/час | Среднемесячный расход электроэнергии 195,00 тыс. кВт/час | 4 600,00 |
| 4. | Строительство линии электропередач до энергопринимающего устройства объекта: Повысительная насосная станция водопровода ВНС - 10 | Проектирование и строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-40 до энергопринимающего устройства объекта: (ВНС-10) | Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Парковая, д. 42, 34/1 | Устранение нарушений, определенных постановлением Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) N 25-05-161/2021 от 24.06.2021 | III категория надежности электроснабжения | II категория надежности электроснабжения | 350,00 |
| 5. | Модернизация ВНС внедрение АИИСКУЭ, АИИСТУЭ | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии на 14-и ВНС | г. Сыктывкар и с. Выльгорт | Мероприятие "Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии" утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго", Программы энергосбережения на 2021 - 2023 годы. направлено на Снижение расхода электрической энергии за счет оперативного контроля потребления электроэнергии, повышения точности расчета, планирования и оптимизации потребления, а так и за счет возможности уменьшения запрашиваемой мощности | 31 точка учета | 53 точки учета | 300,00 |
| 6. | Модернизация ВНС внедрение АСУТП | Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом в системы ВНС | г. Сыктывкар и с. Выльгорт | Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы. Направлено на повышение надежности и энергетической эффективности системы водоотведения, организации диспетчерского оперативного контроля технологическим процессом водоснабжения, прогнозирование и предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией технологического оборудования, сокращение трудозатрат персонала за счет автоматизации функций контроля и управления, повышение безопасности технологического процесса для персонала и окружающей среды | 4 контролируемых объекта | 10 контролируемых объектов | 1 400,00 |
| 7. | Устройство водоразборной точки в целях водоснабжения жилых домов N 8, N 9 в м. Човью | Строительство водопровода к МКД N 8, 9 в Човью с установкой обогреваемой водоразборной будки. 1. проектирование и строительство водопроводной сети, 2. монтаж обогреваемой водоразборной будки | Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью, МКД NN 8, 9 | В настоящее время в м. Човью, район МКД NN 8, 9 отсутствует водоснабжение | Водоснабжение нет | Водоснабжение есть | 1067,00 |
| 8. | Модернизация ВНС-13 "Худяево" 1-го подъема | Модернизация водопроводной насосной станции, в том числе замена насосных агрегатов CR45-2 с характеристиками Q = 45 м3/ч H = 30,6 м P = 5,5 кВт (3 штуки) на насосный агрегат CR95-4а с характеристиками Q = 95 м3/ч H = 93,7 м P = 30 кВт, что позволит добиться увеличения диапазона регулирования, замена шкафа управления насосным агрегатом, замена вводно-распределительного устройства 0,4 кВ | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 2в (Инв. N 10009408) (ВНС-13 "Худяево") | Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2021 - 2023 годы. Направлено на повышение надежности, оптимизацию режимов работы насосной станции и энергетической эффективности системы водоснабжения с. Выльгорт | 1 насосный агрегат с требуемыми характеристиками | 2 насосных агрегата с требуемыми характеристиками | 2 100,00 |
| 9. | Строительство водопроводной сети с монтажом водоразборной колонки в районе дома 20/1 в м. Чит | Разработка ПСД, строительство водопроводной сети d = 63 мм, ПЭ, L = 128 п.м, монтаж электронной водоразборной колонки с чипом | Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Чит, 20/1 | Обращение в администрацию МО ГО "Сыктывкар" жителей частного сектора м. Чит, 10 частных домов | отсутствие сетей | наличие сетей | 805,00 |
| 10. | Строительство водопроводной сети с монтажом водоразборной колонки по ул. Пионерской | Разработка ПСД, строительство водопроводной сети d = 110 мм, ПЭ, L = 140 п.м, монтаж электронной водоразборной колонки с чипом | Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пионерская, р-н д. 4 | Решение Сыктывкарского городского суда РК от 06.10.2021 N 33-509/2022, Апелляционное определение Верховного Суда РК от 18.02.2022 N 33а-807/2022, по ул. Пионерской, д. 4 | отсутствие сетей | наличие сетей | 950,00 |

- 1.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения

| п/п | Мероприятия | Описание мероприятий | Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы холодного водоснабжения | Обоснование необходимости выполнения мероприятий | Надежность, бесперебойность поставки ресурса, энергоэффективность |  | Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Описание | до реализации проекта | после реализации проекта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК | Реконструкция левой нитки объекта "Канализация III очередь - канализационный коллектор в 2 нитки от ДК-1 до ДК-7" на участке от ДК-2 до ДК-4, Реконструкция объекта "Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково" | От ГНС "Тентюково" (Тентюковская, 247/2) вдоль улиц Тентюковская, Петрозаводская, Октябрьский проспект, проспект Бумажников до КНС "Емваль" (пр. Бумажников, 89) | Мероприятие "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" содержится в Техническом задании на разработку Инвестиционной программы ОАО "Сыктывкарский Водоканал", утвержденном постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар". В рамках Инвестиционной программы планируется постепенная реконструкция участков коллектора из железобетона и стали с высокой степенью износа, введенных в эксплуатацию в 1985 - 1994 годах | Сталь | ПНД | 74 000,00 |
| 2. | Реконструкция существующих канализационных сетей | ПСД и реконструкция существующих канализационных сетей D проект - 150 - 400 мм, ПЭ, НПВХ, L - 1265 п.м (ориентировочно, коррект. по проекту) | г. Сыктывкар и с. Выльгорт | Снижение уровня износа сетей, повышение надежности и бесперебойности водоотведения | Сталь, чугун | ПНД | 22 339,48 |
| 3. | Модернизация здания ГНС | 1. Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств, II этап: Строительно-монтажные и пусконаладочные работы; 2. Замена механической грабельной решетки на автоматическую грабельную решетку; 3. Монтаж линии транспортировки крупных отбросов от автоматических грабельных решеток | Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково"), | Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2021 - 2023 годы, снижение потребления электрической энергии, компенсация реактивной мощности, снижение потерь электрической энергии, повышение безопасности технологического процесса для персонала и окружающей среды, снижение трудозатрат на обслуживание технологического оборудования | Среднемесячный расход электроэнергии 396,73 тыс. кВт час/- | Среднемесячный расход электроэнергии 380,00 тыс. кВт. час./1 линия | 7 900,00 |
| 4. | Модернизация КНС внедрение АИИСКУЭ, АИИСТУЭ | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии на КНС | г. Сыктывкар и с. Выльгорт | Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, Программы энергосбережения на 2021 - 2023 годы. Снижение расхода электрической энергии за счет оперативного контроля потребления электроэнергии, повышения точности расчета, планирования и оптимизации потребления, а так и за счет возможности уменьшения запрашиваемой мощности | 40 точек учета | 76 точек учета | 300,00 |
| 5. | Модернизация КНС внедрение АСУТП | Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом в системы КНС | г. Сыктывкар и с. Выльгорт | Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы. Направлено на повышение надежности и энергетической эффективности системы водоотведения, организации диспетчерского оперативного контроля технологическим процессом водоотведения, прогнозирование и предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией технологического оборудования, сокращение трудозатрат персонала за счет автоматизации функций контроля и управления, повышение безопасности технологического процесса для персонала и окружающей среды | 4 контролируемых объекта | 18 контролируемых объектов | 1 750,00 |

- Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ

ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ РИСКА И СМЯГЧЕНИЮ

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

| п/п | Наименование мероприятия | Адрес (место нахождения) объекта | Обоснование необходимости выполнения мероприятия | технические характеристики |  |  | Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, материал, и т.д.), ед. из. | значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации меропр. | после реализации меропр. |  |
| 1. | Установка ограждения первого пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения города Сыктывкара в м. Алешино | ВНС I подъема, г. Сыктывкар, м. Алешино, 1 | Требования постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" | - | - | - | 2 000,00 |
| 2. | Монтаж и модернизация систем видеонаблюдения на водопроводных и канализационных насосных станциях | ВНС и КНС г. Сыктывкар, с. Выльгорт | Мероприятие обеспечивает круглосуточный контроль за технологическим процессом объектов водоснабжения, водоотведения, безопасность персонала, безопасность объекта, увеличение эффективности рабочей деятельности за счет видеомониторинга | к-во ВНС/КНС, оборудованных системой видеонаблюдения, штук | 6/3 | 10/7 | 1 500,00 |

- Раздел 4. ПЛАНОВЫЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ

ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

|  | Объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения | Процент износа объектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 факт <*> | План |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Объекты централизованной системы водоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - сети в г. Сыктывкаре | 59 | 58,8 | 58,7 | 58,5 |
|  | - сети в с. Выльгорт | 62,9 | 62,7 | 62,6 | 62,4 |
|  | - иные объекты (кроме сетей) | 30 | 29,8 | 29,7 | 29,5 |
| 2 | Объекты централизованной системы водоотведения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - сети в г. Сыктывкаре | 88,1 | 87,9 | 87,8 | 87,6 |
|  | - сети в с. Выльгорт | 95,7 | 95,5 | 95,4 | 95,2 |
|  | - иные объекты (кроме сетей) | 62 | 61,8 | 61,7 | 61,5 |

Фактический процент износа 2019 года определен по результатам технического обследования объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения, проведенного в соответствии с Приказом Минстроя России от 05.08.2014 N 437/пр "Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей".

- Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ГРАФИК ВВОДА

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- 5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

| N п/п | Мероприятия инвестиционной программы | Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода реализации мероприятия, тыс. руб. | График реализации |  | График ввода объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало работ | Завершение работ | (плановый) |
| 1. | Реконструкция водовода от ВНС-II подъема в м. Красная гора до ул. Петрозаводская | 25 000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 2. | Реконструкция существующих водопроводных сетей | 43 409,00 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 3. | Модернизация насосной станции I подъема | 4 600,00 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 4. | Строительство линии электропередач до энергопринимающего устройства объекта: Повысительная насосная станция водопровода ВНС-10 | 350,00 | 01.01.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 5. | Модернизация ВНС внедрение АИИСКУЭ, АИИСТУЭ | 300,00 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 6. | Модернизация ВНС внедрение АСУТП | 1 400,00 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 7. | Установка ограждения первого пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения города Сыктывкара в м. Алешино | 2 000,00 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| 8. | Монтаж и модернизация систем видеонаблюдения на водопроводных насосных станциях | 500,00 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 9. | Устройство водоразборной точки в целях водоснабжения жилых домов N 8, N 9 в м. Човью | 1067,00 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| 10. | Строительство водопроводной сети с монтажом водоразборной колонки в районе дома 20/1 в м. Чит | 805,00 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 11. | Строительство водопроводной сети с монтажом водоразборной колонки по ул. Пионерской, д. 4 | 950,00 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| Итого: |  | 80 381,00 | 43 200,00 | 16 317,00 | 20 864,00 |

- 5.2. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

| N п/п | Мероприятия инвестиционной программы | Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода реализации мероприятия, тыс. руб. | График реализации |  | График ввода объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало работ | Завершение работ | (плановый) |
| 1. | Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" | 74 000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 2. | Реконструкция существующих канализационных сетей | 22 339,48 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 3. | Модернизация здания ГНС | 7 900,00 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 4. | Модернизация КНС внедрение АИИСКУЭ, АИИСТУЭ | 300,00 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 5. | Модернизация КНС внедрение АСУТП | 1 750,00 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 6. | Монтаж и модернизация систем видеонаблюдения на канализационных насосных станциях | 1 000,00 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| Итого: |  | 107 289,48 | 16 020,48 | 41 130,00 | 50 139,00 |

- Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ГОДАМ

В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ГОДА

- 6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

| NN п/п | Этапы финансирования инвестиционного проекта | Источник финансирования | Объем финансовых потребностей, всего на период реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) | Стоимость мероприятий в ценах соответствующего периода реализации, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Реконструкция водовода от ВНС-II подъема в м. Красная гора до ул. Петрозаводская | Заемные средства (кредит) | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реконструкция существующих водопроводных сетей | амортизация | 43 409,00 | 11 000,00 | 14 650,00 | 17 759,00 |
| 3. | Модернизация насосной станции I подъема | амортизация | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Строительство линии электропередач до энергопринимающего устройства объекта: Повысительная насосная станция водопровода ВНС-10 | Расчетно-предпринимательская прибыль | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5. | Модернизация ВНС внедрение АИИСКУЭ, АИИСТУЭ | амортизация | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6. | Модернизация ВНС внедрение АСУТП | амортизация | 1 400,00 | 500,00 | 150,00 | 750,00 |
| 7. | Установка ограждения первого пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения города Сыктывкара в м. Алешино | амортизация | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Монтаж и модернизация систем видеонаблюдения на водопроводных насосных станциях | амортизация | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 9. | Устройство водоразборной точки в целях водоснабжения жилых домов N 8, N 9 в м. Човью, | нормативная прибыль | 1 067,00 | 0,00 | 1 067,00 | 0,00 |
| 10. | Строительство водопроводной сети с монтажом водоразборной колонки в районе дома 20/1 в м. Чит | нормативная прибыль | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 |
| 11. | Строительство водопроводной сети с монтажом водоразборной колонки по ул. Пионерской, д. 4 | нормативная прибыль | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
|  | Итого Заемные средства (кредит) |  | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого Амортизация |  | 52 209,00 | 18 200,00 | 14 900,00 | 19 109,00 |
|  | Итого РПП |  | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
|  | Итого Нормативная прибыль |  | 2 822,00 | 0,00 | 1 067,00 | 1 755,00 |
|  | ВСЕГО: |  | 80 381,00 | 43 200,00 | 16 317,00 | 20 864,00 |

- 6.2. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

| NN п/п | Этапы финансирования инвестиционного проекта | Источник финансирования | Объем финансовых потребностей, всего на период реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) | Стоимость мероприятий в ценах соответствующего периода реализации, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" | амортизация | 24 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | Заемные средства (кредит) | 50 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2. | Реконструкция существующих канализационных сетей | амортизация | 9 839,48 | 3 020,48 | 3 030,00 | 3 789,00 |
|  |  | плата за негативное воздействие | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 3. | Модернизация здания ГНС | амортизация | 7 900,00 | 3 900,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 4. | Модернизация КНС внедрение АИИСКУЭ, АИИСТУЭ | амортизация | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | Модернизация КНС внедрение АСУТП | амортизация | 1 750,00 | 500,00 | 500,00 | 750,00 |
| 6. | Монтаж и модернизация систем видеонаблюдения на канализационных насосных станциях | амортизация | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  | Итого амортизация |  | 44 789,48 | 16 020,48 | 16 130,00 | 12 639,00 |
|  | Итого Заемные средства (кредит) |  | 50 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | Итого плата за негативное воздействие |  | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
|  | ВСЕГО: |  | 107 289,48 | 16 020,48 | 41 130,00 | 50 139,00 |

- Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- 7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

| N п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,00 | 0,48 | 0,48 |
| 3 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,830 | 0,496 | 0,496 |
| 4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 18,00 | 9,54 | 9,54 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 131,35 | 116,00 | 116,00 |
| 6 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/куб.м | 436,52 | 411,00 | 411,00 |
| 7 | Расходы на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | 43 200,00 | 16 317,00 | 20 864,00 |

- 7.2. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

| N п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения | Ед./км | 4,24 | 2,77 | 2,77 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | 16 020,48 | 41 130,00 | 50 139,00 |

- Раздел 8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ В СФЕРЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- 8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы

| N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | 578 327,58 | 546 510,59 | 563 303,09 | 567 105,48 | 540 653,35 | 675 628,67 |
| 1.1 | Операционные расходы | 404 442,81 | 345 411,92 | 342 966,40 | 342 521,91 | 343 767,19 | 351 275,07 |
| 1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 68 395,36 | 84 881,40 | 76 926,95 | 83 514,96 | 79 213,06 | 97 715,43 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | 74 591,17 | 71 200,25 | 74 625,27 | 86 725,50 | 96 891,29 | 170 280,45 |
| 1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 304,08 | 1 542,64 | 647,66 | 453,23 | 2 072,89 | 672,13 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | 33 086,88 | 26 758,19 | 24 431,99 | 30 406,47 | 32 883,63 | 34 437,53 |
| 1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 3 575,53 | 2 722,02 | 431,15 | 474,21 | 10 309,13 | 10 004,60 |
| 1.3.4 | Сбытовые расходы | 12 261,40 | 4 594,15 | 5 130,97 | 4 235,38 | 5 836,93 | 5 609,30 |
| 1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 5 848,34 | 7 204,72 | 16 950,47 | 4 393,12 | 4 581,37 | 5 717,69 |
| 1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 368,33 | 0,00 | 0,00 | 44 917,40 | 40 587,58 | 113 839,22 |
| 1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 19 146,62 | 28 378,53 | 27 033,03 | 1 845,70 | 619,77 | 0,00 |
| 1.4 | Амортизация | 25 923,92 | 21 243,02 | 18 913,21 | 20 260,48 | 20 483,69 | 27 266,77 |
| 1.5 | Нормативная прибыль | 4 974,32 | 4 059,39 | 3 953,43 | 29 317,49 | 6 310,90 | 5 246,30 |
| 1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 4 974,32 | 4 059,39 | 3 953,43 | 4 317,49 | 5 243,90 | 3 491,30 |
| 1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 24 717,90 | 24 319,94 | 26 558,86 | 26 986,77 | 32 326,89 |
| 1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | -586,20 | 24 273,18 | -13 243,72 | -17 841,63 | 8 517,36 |
| 1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются | 0,00 | -4 417,08 | -2 675,29 | -8 550,00 | -15 157,93 | -16 999,60 |
| 1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -4 417,08 | -2 675,29 | -8 550,00 | -15 157,93 | -16 999,60 |
| 1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 8.2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения с учетом инвестиционной программы

| N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | 446 486,98 | 428 511,09 | 451 035,81 | 494 850,68 | 516 265,97 | 583 324,41 |
| 1.1 | Операционные расходы | 236 151,20 | 221 288,73 | 225 648,12 | 231 433,73 | 238 297,67 | 250 069,57 |
| 1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 76 900,51 | 85 361,98 | 87 947,77 | 98 231,27 | 96 422,71 | 104 007,10 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | 11 4496,32 | 101 343,73 | 100 438,15 | 98 918,33 | 111 805,81 | 174 769,59 |
| 1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 67 737,58 | 70 466,84 | 73 340,77 | 77 312,88 | 77 477,62 | 77 160,99 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | 29 060,01 | 10 067,99 | 8 115,44 | 11 293,71 | 15 037,36 | 31 617,15 |
| 1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 160,08 | 1 019,74 | 216,00 | 249,04 | 2 171,87 | 1 559,08 |
| 1.3.4 | Сбытовые расходы | 12 261,40 | 4 766,12 | 5 586,46 | 3 656,69 | 5 487,38 | 6 884,90 |
| 1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 4 908,92 | 12 555,33 | 0,00 | 6 406,02 | 6 180,77 | 7 491,95 |
| 1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 368,33 | 0,00 | 13 179,48 | 0,00 | 4 780,00 | 50 055,52 |
| 1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 0,00 | 2 467,70 | 0,00 | 0,00 | 670,80 | 0,00 |
| 1.4 | Амортизация | 16 094,17 | 17 838,27 | 14 695,72 | 16 806,71 | 15 922,61 | 15 544,18 |
| 1.5 | Нормативная прибыль | 2 884,78 | 2 562,78 | 2 529,51 | 2 538,72 | 27 919,40 | 27 939,71 |
| 1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 2 844,78 | 2 562,78 | 2 529,51 | 2 538,72 | 2 919,40 | 2 939,71 |
| 1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 21 168,25 | 21 436,49 | 22 269,50 | 23 088,90 | 27 219,52 |
| 1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | 0,00 | 8 335,00 | 27 702,42 | 2 808,87 | 444,01 |
| 1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются | 0,00 | -21 052,64 | -9 994,95 | -3 050,00 | 0,00 | -16 669,27 |
| 1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -21 052,64 | -9 994,95 | -3 050,00 | 0,00 | -16 669,27 |
| 1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Раздел 9. ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАН СНИЖЕНИЯ СБРОСОВ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИНЫХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ,

ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОГРАММУ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- 9.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

| N п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулярный мониторинг показателей качества воды | Испытательная лаборатория качества воды | Постоянно |
| 2 | Промывка участков водопроводных сетей с превышением показателей ПДК | Служба эксплуатации сетей и содержания зданий, Участки "Човский", "Выльгортский" | По мере обнаружения |
| 3 | Перекладка водопроводных сетей с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые | Служба эксплуатации сетей и содержания зданий, Участки "Човский", "Выльгортский" | Согласно Производственной программе в сфере водоснабжения, Производственной программе в сфере водоотведения, Инвестиционной программе в сфере водоснабжения, водоотведения |

- 9.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Сыктывкарский Водоканал" на 2021 - 2023 гг. утверждена приказом регулируемой организации от 11.08.2022 N 803-ПР.

- Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

В СЛУЧАЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРИВАТИЗАЦИИ

В отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.".